МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА  УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ

Кафедра «Основы проектирования машин»

# Ж У Р Н А Л

## лабораторных работ по курсу

«Взаимозаменяемость, стандартизация, метрология»

Затверджено

на засіданні методичного семінару

кафедри ОПМ

Протокол №6 від 14.02.2012

### Студент ______________________

#### Группа _______________________

Факультет ____________________

## Краматорск 20__

##### Литература для подготовки к лабораторным работам

- Мартынов А.П. Взаимозаменяемость, метрология, стандартизация. Конспект лекций. – Краматорск, ДГМА, 2001. – 110 с.

- Белкин И.М. Средства линейно-угловых измерений. Справочник. – М.: Машиностроение. 1987. – 368 с.

- Зябрева Н.Н., Шегал М.Я. Лабораторные занятия по курсу «Основы взаимозаменяемости и технические измерения». М.: Машиностроение, 1966. – 335 с.

- Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Взаимозаменяемость, метрология, стандартизация и управление качеством».  ч.1./ Сост.: А.П. Мартынов, В.М. Кислов, Л.П. Субботина. – Краматорск  : КИИ, 1992. – 48 с.

- Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Взаимозаменяемость метрология, стандартизация и управление качеством». ч.2./ Сост.: А.П. Мартынов, В.М. Кислов, Л.Н. Абрамова. – Краматорск: КИИ, 1992. – 52 с.

## Лабораторная работа № 1

### Абсолютные измерения линейных размеров с помощью стандартных универсальных измерительных средств

Литература:

[1], c. 110 c.; [2], c. 6-16, 66-92; [3], c. 41-55; [4], c. 3-9

Рисунок 1 – Эскизы измеряемых деталей

Таблица 1 – Метрологические характеристики приборов

| Наименование, обозначение | Тип | Пределы измерений, мм | Цена деления, мм | Класс точности | Основная (предельная) погрешность, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штангенциркуль | ШЦ |  |  |  |  |
| Штангенглубиномер | ШГ |  |  |  |  |
| Штангенрейсмас | ШР |  |  |  |  |
| Микрометр | МК |  |  |  |  |
| Нутромер микрометрический | НМ |  |  |  |  |
| Глубиномер микрометрический | ГМ |  |  |  |  |
| Микрометр рычажный | МР |  |  |  |  |

Таблица 2 - Предельные и измеренные размеры поверхностей

| Размеры по чертежу | 160g13 | 140Н11 | 80Н7 | 100е15 | 30js8 | 40b10 | 60e14 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные отклонения, мм | ES (es) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EI (ei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные размеры, мм | (D) dmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (D) dmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование приборов | Измеренные размеры, мм |
| Штангенциркуль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штангенглубиномер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штангенрейсмас |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрометр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нутромер микрометрический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубиномер микрометрический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрометр рычажный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о годности по результатам измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о правильности выбора измерительных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончательные выводы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схемы расположения действительных размеров относительно полей допусков

Лабораторная работа № 2

##### Анализ и выбор универсальных средств измерений линейных размеров

Литература:

[1], c. 110 c.; [2], 16-18, 24-34, 92-102, 107-115, 116-130; [3], c. 15-19, 56-76;             [4], c. 10-16

Таблица 1 – Выбор измерительных средств

| Размер по чертежу | Допуск, мм | Допускаемая погрешность по ГОСТ 8.051-81, мм | Возможные варианты измерительных средств по РД 50-98-86 | Принятое измерительное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2 – Метрологическая характеристика измерительных средств

| Наименование, обозначение | Тип, модель | Цена деления, мм | Диапазон показа-ний, мм | Класс точности | Основная (предельная) погрешность, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3 – Метрологическая характеристика применяемых мер, штативов, стоек

| Измеряемый размер | Меры | Стойки (штативы) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименова-ние | Размер блока | Состав блока | Класс точности | Наимен., тип (модель) | Пределы измере-ний |

Таблица 4 – Результаты измерений

| Измеряемый размер | Предельные размеры, мм | Действительные отклонения, мм | Действительный размер, мм | Заключение о годности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Общие выводы:

Лабораторная работа № 3

##### Измерение углов и конусов

Литература:

[2], c. 226-277; [3], c. 172, 186-191 [4], c. 17-25

##### 1. Измерение углов с помощью угломеров

## Таблица 1 – Метрологическая характеристика приборов

| Наименование, обозначение | Модель | Пределы измерений | Цена деления | Предельная погрешность, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловые меры | - |  | 2 кл. точ. |  |
| Угломер с нониусом | 2УМ, 5УМ |  |  |  |
|  | 127 (УН) |  |  |  |
| Угломер оптический | УО, УО - 5 |  |  |  |

## Таблица 2 – Результаты поверки угломеров

| Наименование и обозначение приборов | Проверка отметки шкалы | Отклонения от номин. угла, мин | Заключение о годности |
| --- | --- | --- | --- |
| Угломер тип 1 – 2 ГОСТ 5378-66 | 450 |  |  |
| Угломер тип 2 – 2 ГОСТ 5378-66 | 15010/ |  |  |
| Угломер тип УО-5 ГОСТ 11197-73 | 600 |  |  |

## Таблица 3 – Результаты измерения углов детали

| Эскиз детали | Измер. углы | Угломер | Действ. угол | Действ. откл., мин | lmin, мм | Углов. допуск, мин. | Закл. о годн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | по чертежу |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 УМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 УМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 127 (УН) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 127 (УН) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УО-5 |  |  |  |  |  |

## 2 Контроль углов с помощью калибров

## Таблица 4 – Контроль углов калибрами

| Наименование и обозначение контролир. детали | Характеристика калибра | Заключение о годности |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование и обозначение | Длина измер. | Степень точности |  |

## 1 – стойка с измерительной головкой (предельная погрешность гол)

2 – синусная линейка (предельная погрешность лин.)

## 3 – поверочная плита (предельная погрешность пл)

4 – блок ПКМД (предельная  погрешность пкмд)

5 – контролируемая деталь

###### Рисунок 1 – Схема измерения

###### Погрешность измерения

Измеряемая деталь –

Допуск конусности АТh =

Допускаемая погрешность измерения мет = 0,2АТh =

(1)

## Таблица 5 – Метрологическая характеристика измерительных средств

| Наименование и обозначение | Тип (модель) | Размеры, мм | Класс точности | Допускае-мая погрешн., мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | B |  |  |
| Линейка ЛС-10060кл. І ГОСТ 4040-80 | ЛС | 100 | 60 |  |  |
| Плита поверочная ГОСТ 10905-86 |  | 250 | 250 |  |  |
| Концевые меры (ПКМД) ГОСТ 9058-83 |  |  |  |  |  |

## Предельная погрешность измерительной головки (из формулы 1)            L =       мм.

## Высота блока ПМКД

## Таблица 6 – Результаты измерения на синусной линейке

| Показания в точках | Разность показаний, мм | L1, мм | Действительные отклонения угла, , мм | Заключ. о годности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «а» | «б» |  |  |  |  |

## Лабораторная работа № 4

##### Исследование шероховатости поверхностей деталей

Литература:

[1], c. 110; [2], c. 312-333; [3], c. 303-310, 319; [4], c. 26-35

### Определение шероховатости методом сравнения с образцами шероховатости ГОСТ

###### Таблица 1 – Результаты контроля шероховатости с помощью образцов

| № | Ra, мкм | Rz, мкм | Базовая длина l, мм | Возможные виды обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Обозначение шероховатости поверхностей на эскизах деталей

(по ГОСТ 2.309-73)

- Измерение шероховатости на приборах

Таблица 2 – Метрологические характеристики приборов

| Наименование прибора | Модель | Измеряем. параметры | Пределы измерен., мкм | Погрешн., измерен. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилометр-профилограф | 201 | Ra | 0,02…8,0 | 10 |
| Двойной микроскоп | МИС-11 | Rz, Rmax | 0,8…80 | 20…10 |

  - Измерения на профилометре

Таблица 3 – Результаты измерения шероховатости на профилометре

| Показания профилометра |
| --- |
| № | Rai, мкм | Среднее арифметическое отсчетов Ra, мкм |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Выбранная базовая длина l = мм |

2.2 Измерения на двойном микроскопе

Рисунок 1 – Схема хода лучей микроскопа

Таблица 4 – Результаты измерения шероховатости на двойном микроскопе

| Схема измерения | Показания окулярмикрометра |
| --- | --- |
|  | № п-п | Отсчеты по выступам | Отсчеты по впадинам | Разность отсчетов, Нi |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | Среднее отсчетов Средняя высота неровностей Rz = EHср= |

- Контрольные задания

  - Расшифровать обозначения шероховатости

3.2 Дать условное обозначение параметров шероховатости поверхности при следующих данных:

вид обработки –

Ra –

Sm –

относительная опорная длина профиля –          %

на уровне сечения -            %

## Лабораторная работа № 5

##### Сравнительная оценка методов и средств контроля

##### метрической резьбы

Литература:

[1], c. 110; [2], c. 183-225; [3], c. 200-228; [4], c. 36-47

- Дифференцированный контроль наружной резьбы

Таблица 1  - Характеристика контролируемой резьбы

| Наименов. и обозначен. | Шаг Р, мм | Наружный диаметр, мм | Средний диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | d | es ei | dmax dmin | d2 | es ei | d2 max d2 min |

  - Обоснование выбора измерительных средств

Прибор для определения параметров Рn и

Допускаемая погрешность для определения параметра d2пр пр.

Допускаемая погрешность измерения диаметра d2

Прибор для определения параметра d2 -

(основная погрешность измерения мет =     )

Таблица 2 – Метрологическая характеристика измерительных средств

| Наименование и обозначение | Тип | Пределы измерений, мм | Цена деления, мм | Предельная (основная) погрешность, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Измерение среднего диаметра

- микрометром типа МВМ или прибором типа МР3-33

Таблица 3

| Схема измерения | Действительное значение среднего диаметра d2 | Заключение о годности |
| --- | --- | --- |

- методом трех проволочек

Таблица 4

| Схема измерения | Измерен. размер М, мм | Действительный средний диаметр резьбы, мм | Заключение о годности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | d2 = M-3d + +0,866Р = |  |

  - Измерение накопленной погрешности Рn и погрешности половины угла профиля

l =                  n =                        Pn = Pn=                   =

Таблица 5

| Схема измерения | Показания | Среднее значение | Действ. значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лев. стор. | Прав. стор |  |  |
|  |  |  | Рnд= = | Рn= (Рn- Рn) = |
|  | Рn лев = | Рn пр = |  |  |
|  |  |  | = = | = = |

  - Определение приведенного среднего диаметра d2 пр

Таблица 6

| Наименование определяемой составляющей | Формула | Расчетное значение, мм |
| --- | --- | --- |
| Величина диаметральной компенсации накопл. погрешности шага резьбы |  | fp= |
| Величина диаметр. компенс. погрешн. половины угла профиля резьбы |  | f= |
| Приведенный средний диаметр резьбы |  | d2 пр= |

Схема расположения действительного и приведенного среднего диаметров относительно поля допуска резьбы

Заключение о годности резьбы –

2 Комплексный контроль резьбы

Таблица 7

| Проверяемый параметр | Наименование и обозначение калибров | Результаты контроля | Заключ. о годности |
| --- | --- | --- | --- |

Выводы:

## Лабораторная работа №6

##### Выбор средств измерения цилиндрических зубчатых колес и контроль взаимного положения разноименных профилей зубьев

Литература:

[1], c. 110; [2], c. 279-294; [3], c. 229-233; [5], c. 3-9

- Контроль длины общей нормали

Сборочная единица –                                             Точн. зубчатого колеса –

мм;  z =             ; =               мм; m =              мм

Длина общей нормали колеса при m = 1 мм, W1 =                 мм;

Ном. длина нормали колеса W = W1m =

Таблица 1

Наименьшее откл. средней длины общей нормали

Еwms= -

Допуск на средн. длину общей нормали

TWm =

Нижнее откл. средней длины общей нормали

Еwms - TWm = -

Длина общей нормали в чертеже колеса

W =

Таблица 2 – Результаты измерения длины общей нормали.

Состав блока ПКМД – 						прибор –

| № зуб. | Показания прибора, мкм | № зуб. | Показания прибора, мкм | № зуб. | Показания прибора, мкм | № зуб. | Показания прибора, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |  | 9 10 11 12 13 14 15 16 |  | 17 18 19 20 21 22 23 24 |  | 25 26 27 28 29 30 31 32 |  |

Средняя длина общей нормали Wm =

Отклонение средней длины общей нормали –

Заключение о годности –

2 Контроль зуба мелкомодульного зубчатого колеса на проекторе с помощью штангензубомера

Таблица 3 – Метрологическая характеристика приборов

| Наименование и обозначение | Тип, модель | Цена деления, мм | Степень точности контролир. колеса | Допускаемая погрешность, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектор измерит. ПИ 360 ГОСТ 19725-82 |  |  |  |  |
| Штангензубомер ШЗ-18 ТУ 2-034-601-84 |  |  |  |  |

Степень точности контролируемого колеса

мм;  z =             ; =               мм; m =              мм

Таблица 4 – Допускаемые отклонения и результаты измерения постоянной хорды

| Допуск на радиальное биение зубчатого венца по ГОСТ 9178-81 Fr = | Высота постоянной хорды hc = 0,7446 m = |
| --- | --- |
|  | Размер для настройки штангензубометра |
| Допуск на смещение исходного контура по ГОСТ 9178-81 Тн = |  |
|  | Постоянная хорда на проекции зубчатого колеса |
| Допуск на толщину зуба Тс = 0,73Тh = |  |
| Наим. дополнительное смещение исходного контура по ГОСТ 9178-81 EHs = - мкм | Действ. постоянная хорда |
| Наим. отклонение толщины зуба по ГОСТ 9178-81 EСs = - 0,73 EHs = - | Номин. толщина зуба по постоянной хорде Sc = 1,387 m = |
| Наиб. отклонение толщины зуба - ECs-Tc = | Действительное отклонение толщины зуба Еcr = Scr – Sc = |

Заключение о годности по параметру Sc –

Размеры для чертежа зубчатого колеса: Sc =

hc =

## Лабораторная работа №7

##### Контроль точности цилиндрических зубчатых колес

Литература:

[1], c. 110; [2], c. 278-311; [3], c. 257-287; [5], c. 10-17

Точность зубчатого колеса                                                         ГОСТ 1643-81

Таблица 1 – Выбор показателей точности и измерительные средства

| Норма точности | Наимен. и обозн. параметров | Наимен. и обознач. прибора | Допускаемая погрешность, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Кинематическая точность |  |  |  |
| Плавность работы |  |  |  |
| Контакт зубьев |  |  |  |
| Боковой зазор |  |  |  |
| Универсальный прибор (станок) для измерения зубчатых колес |

Диаметр выступов dar =

Число зубъев z =        ; модуль                 ; m =         мм

Таблица 2 – Результаты контроля кинематической точности

параметр –

| № зуб. | Показания прибора, мкм | № зуб. | Показания прибора, мкм | № зуб. | Показания прибора, мкм | № зуб. | Показания прибора, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10 |  | 19 |  | 28 |  |
| 2 |  | 11 |  | 20 |  | 29 |  |
| 3 |  | 12 |  | 21 |  | 30 |  |
| 4 |  | 13 |  | 22 |  | 31 |  |
| 5 |  | 14 |  | 23 |  | 32 |  |
| 6 |  | 15 |  | 24 |  | 33 |  |
| 7 |  | 16 |  | 25 |  | 34 |  |
| 8 |  | 17 |  | 26 |  | 35 |  |
| 9 |  | 18 |  | 27 |  | 36 |  |

Допуск по ГОСТ 1643-81

Действительное значение

Заключение о годности

Таблица 3 – Результаты контроля плавности (параметр -          , основной шаг

t = 2,952m =             ; параметр -               , ном. меж. расст.

| № зуб. | Показания прибора, мкм | № зуб. | Показания прибора, мкм | № зуб. | Показания прибора, мкм | № зуб. | Показания прибора, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |  | 9 10 11 12 13 14 15 16 |  | 17 18 19 20 21 22 23 24 |  | 25 26 27 28 29 30 31 32 |  |

Допуск по ГОСТ 1643-81

Действительное значение

Заключение о годности

Таблица 4 – Результаты контроля бокового зазора (параметр –                    )

| № зуб. | Показания прибора, мкм | № зуб. | Показания прибора, мкм | № зуб. | Показания прибора, мкм | № зуб. | Показания прибора, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |  | 9 10 11 12 13 14 15 16 |  | 17 18 19 20 21 22 23 24 |  | 25 26 27 28 29 30 31 32 |  |

При Fr                                допуск по ГОСТ 1643-81 ТH =              EHS =

Действительное значение

Заключение о годности

Результаты контроля контакта зубьев

Мгновенное пятно контакта:

по длине действительное

предписываемое ГОСТ 1643-81

по высоте: действительное

предписываемое ГОСТ 1643-81

Заключение о годности –

Общие выводы

## Лабораторная работа № 8

##### Нормирование и контроль отклонений формы и

##### расположения поверхностей деталей

Литература:

[1], c. 110; [3], c. 288-297; [5], c. 18-31

Эскизы измеряемых деталей

1 Измерение отклонений от прямолинейности

Таблица 1

| Деталь | Размер | Степень точн. | Допуск прямол. | Показания прибора | Отклон. от кругл. | Заключ о годн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сеч. I | сеч. II | сеч. III |  |  |
| плоская рис. 1 | l = |  |  |  |  |  |  |  |
| ось, рис. 2 | l = |  |  |  |  |  |  |  |

2 Измерения отклонений от круглости

Таблица 2

| Деталь | Способ измерен. | Размер | Допуск кругл. | по- верхн | Показания прибора | Отклон. от кругл. | Заключ о годн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сеч. IV | сеч. V | сеч. VI |  |  |
| Вал, рис. 3 | двухконт. на плоск. опорах |  |  |  | а |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | б |  |  |  |  |
|  | трехконт. на призм. |  |  |  | а |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | б |  |  |  |  |

Класс точности подшипников по ГОСТ 520-89

3 Измерение отклонений от соосности

Таблица 3

| Деталь | Размер | Тип подшип. | Допуск соосн. | Показания прибора | Отклонения от соосности | Заключ о годн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сеч. IV | сеч. V | сеч. IV | сеч. V |  |
| ось, рис. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 Измерение отклонений от симметричности шпоночного паза

Таблица 4а

| сс | Размер b | Допуск симметр. | Показания прибора | Отклон. от симмет. | Заключ о годн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сеч. 1 | сеч. 2 | сеч. 3 |  |  |
| вал, рис. 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4б

| Размер блоков ПКМД |
| --- |
| Размер b | Состав блока | Размер h | Состав блока | Размер h1 | Состав блока |

b =

h0=

5 Измерения отклонений от параллельности шпоночного паза

Таблица 5

| Деталь | Размер b | Допуск паралл. | Показания прибора | Отклон. от паралл. | Заключ о годн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вал, рис. 3 |  |  |  |  |  |

6 Измерения радиального биения

Таблица 6

| Деталь | Размер d | Допуск рад. биения | по- верхн | Показания прибора | Радиал. биение | Заключ о годн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сеч. I | сеч.II | сеч. III |  |  |
| Вал, рис. 3 |  |  |  | в |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г |  |  |  |  |
| заготов., рис.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Степень точности зубч. колеса Т (рад) = 0,25Тн =

по ГОСТ 1646-8;  			Тн =           Fr =

7 Измерение торцевого биения

Таблица 7

| Деталь | Размер d | Допуск торцевого биения | Показания прибора | Торцевое биение | Заключ о годн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заготовка, рис. 3 |  |  |  |  |  |

Степень точности зубчатого колеса по ГОСТ 1643-81

## Лабораторная работа №9

##### Оценка надежности технологических систем по параметрам качества изготовляемой продукции и его статическое регулирование

Литература:

[1], c. 110; [5], c. 32-51

1 Статистический анализ точности технологического процесса методами средних значений, средних квадратичных и на основе эмпирической кривой распределения

Таблица 1 – Метрологическая характеристика прибора

| Наименование прибора | Тип, система | Пределы измерен., мм | Цена деления, мм | Основная погрешность, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Установочный размер

Состав блока ПКМД

Таблица 2  - Результаты измерений (действительные отклонения) мкм

Размах выборки R=Xmax – Xmin =

Число интервалов r =        Величина интервала

Таблица 3 – Таблица расчета эмпирического распределения

| № | Граница интервала, мкм | Середина интервала, мкм | Подсчет частот | Частота fi | Частость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свыше | до |  |  |  |  |

Таблица 4 – Расчет параметров  и 

| Середина интервала xi, мкм | Частость, mi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выборочное среднее значение

Выборочное среднее квадратическое

Нормативные параметры техдокументации системы качества предприятия:

исходные данные:                                           ;                    ;

подналадочные значения:                                ;                    ;

принятая вероятность:                    Р =

необходимое количество годных деталей в партии -            %

Расчет доверительных интервалов

Доверительная вероятность =

Уровень значимости               = 1 - 

Квантиль распределения Стьюдента t=         ;

Для критерия Пирсона

Для критерия Пирсона

Доверительные интервалы

Эмпирическая кривая распределения

Доверительные пределы размера детали

Гарантированный размах (гарантированное поле рассеяния) Тт = xmax – xmin

Коэффициент запаса прочности

Заключение о точности технологического процесса

Замечания по системе качества в соответствии со стандартами ИСО серии 9000

2 Анализ точности технологической операции в единичном и мелкосерийном производстве

Вид детали 								Операция

Таблица 5

| Размер | Ко-во деталей n | Допуск Тi, мм | Измерит. средство по ГОСТ 8.051-81 | Действит. отклонения, ЕЕi, мм | Приведенн. отклонения, Еri, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Схемы расположения действительных отклонений относительно полей допусков

Заключение

3 Оценка технологической операции методом квалитетов

Операция                            Станок   Заготовка

Класс точности станка                     Наиб. возм. погреш.

Размер обрабатываемой детали              			Допуск

Область возможных отклонений контролируемого параметра

возм =

Заключение о проектной точности технологической операции

Журнал

лабораторных работ по курсу

«Взаимозаменяемость, стандартизация, метрология»

Подпись в печать						Офсетная печать

Усл. печ. л. 3,0 Уч.-изд.л. 1,09 Тираж 500 экз.

ДГМА, 84313, г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72

Для практических занятий

# Text boxes

Т = 10 мкм

z =

A=

Цена деления

| Модуль | m |  |
| --- | --- | --- |
| Число зубьев | z |  |
| Нормальный исходный контур | - | ГОСТ 13755-81 |
| Коэффициент смещения | x |  |
| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | - |  |
| Длина общей нормали | W |  |
| Делительный диаметр | d |  |

mi

Поле допуска

Гарантированное поле рассеяния

xi, мм