ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА  «ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАЛЬНОГО

ВИРОБНИЦТВА»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

На засіданні Вченої ради

Голова  Вченої ради

Ректор    ДДМА

_____________________В.А.Федорінов

Протокол № ____ від _________ 2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

“Джерела живлення для зварювання”

Для напрямів підготовки (спеціальностей):

6.05050401 “Зварювання”

(спеціальності 7.092301 “Технології та  устаткування зварювання”)

(заочне  відділення)

прискорена форма навчання

| Декан машинобудівного |  | Програму рекомендовано кафедрою |
| --- | --- | --- |
| факультету |  | «Обладнання і технології |
|  |  | зварювального виробництва» |
| ________________О.Г.Гринь |  | Протокол №20 від 05.06.2012р. |
|  |  | Завідувач кафедри |
|  |  | _______________ Н.О.Макаренко |

Краматорськ, 2012

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Учбовий матеріал, який пропонується за даною програмою, включає відомості необхідні для формування знань про джерела живлення зварювальної дуги, плазмового, електрошлакового та інших процесів зварювання, які вони отримують в рамках дисциплін циклу підготовки бакалавра..

### Дана дисципліна належить до циклу спеціальних дисциплін і базується на знаннях та навичках отриманих при вивченні  таких дисциплінах як “Вища математика”, “Фізика”, “Теоретичні основи електротехніки”, “Теорія процесів зварюваня”,  “Зварювання плавленням ”,“Електричні машини”,“Автоматичне керування зварюванням ”   та інш.

### Знання і навички, отримані при вивченні дисципліни, використовуються при подальшому вивченні  дисциплін: “ Технологічні процеси зварювального виробництва “, “ Проектування технологічних процесів зварювального виробництва”, “ Про-ектування систем управління“, “ Нанесення покриття “, а також  при виконанні курсового проекту з дисципліни “Проектування технологічних процесів зварювального виробництва“ та дипломного проекту.

### 2 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

#### Розподіл годин за видом навчальних занять наведено в таблиці 2.1

### Таблиця 2.1- Розподіл навчального часу

| # Триместр | Кредити ECTS | Всього | Розподіл за триместрами та видами занять |  |  |  |  |  | Вид підсумкового контролю | Кількість модулів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекції | Лабораторні роботи | Практичні заняття | контроль знань | СРС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | У тому числі ІСЗ |  |  |
| 14 | 7 | 252 | 12 | 8 | - | 6 | 226 | 20 | іспит | 1 |

### 3 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

3.1 Мета вивчення дисципліни полягає в оволодінні майбутніми фахівцями, відповідно до ОКХ і ОПП бакалавра напряму 0923 “Зварювання”, принципів побудови функціональних схем типового електротехнічного  зварювального обладнання, особливостями вибору обладнання в залежності від вимог технологічного процесу зварювання, засвоєнні принципів побудови, роботи і експлуатації зварювальних джерел живлення та допоміжних пристроїв зварювального обладнання.

3.2 Завдання дисципліни

Після вивчення дисципліни студент повинен  знати:

- Основні науково-технічні проблеми побудови зварювальної апаратури, задачі керування електрозварювальними процесами ;

- Принципи побудови зварювальної апаратури, призначення окремих її елементів;

- Особливості використання зварювальних джерел живлення в різних технологічних процесах зварювання;

- Особливості конструктивного виконання зварювальних трансформаторів, випрямлячів, генераторів та інверторних джерел живлення ;

- Типи джерел живлення, що випускаються в даний час, чи викорпистовуються в промисловості та їх зварювально-технологічні характеристики;

- Принципи вибору джерела живлення для  конкретного технологічного процесу зварювання;

- Порядок настроювання заданих параметрів режиму.

Студент повинен вміти:

- Вибрати джерело живлення для  конкретного технологічного процесу зварювання і діапазону параметрів режиму зварювання;

- Визначити електричні характеристики джерела живлення;

- Визначати і усувати нескладні пошкодження в джерелах живлення;

- Налагодити джерело живлення  на заданий режим зварювання.

### 4 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

4.1 Розподіл навчального часу за темами

| Найменування розділів тем | Розподіл за триместрами та видами занять |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | Лекції | Практичні | Лабораторні роботи | Конт- роль знань |  | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 15 триместр |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль 1 | 252 | 12 |  | 8 | 6 | 226 |  |
| Розділ 1 Загальні відомості, класифікація і вимоги до джерел живлення для різних способів зварювання | 43 | 2 |  |  | 1 | 40 |  |
| Тема 1.1 Класифікація і режими роботи джерел живлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Статична стійкість енергетичної системи для дугового зварювання і вимоги до джерел живлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Особливості дуги змінного струму і вимоги до джерел живлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 2 Зварювальні трансформатори | 44 | 2 |  | 2 | 1 | 39 |  |
| Тема 2.1 Конструкція і основні співвідношення в трансформаторах |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Зварювальні трансформатори з механічним регулюванням |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Зварювальні трансформатори з електричним регулюванням |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 3 Зварювальні випрямлячі | 44 | 2 |  | 2 | 1 | 39 |  |
| Тема 3.1 Функціональні елементи силового блоку зварювальних випрямлячах |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Зварювальні випрямлячі з механічним і електромеханічним регулюванням |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.3 Зварювальні випрямлячі з електричним регулюванням |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 4 Інверторні джерела живлення | 42 | 2 |  | 2 | 1 | 37 |  |
| Тема 4.1 Структура та силові транзисторні функціональні блоки інверторних джерел живлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2 Силові тиристорні функціональні блоки інверторних джерел живлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.3 Системи керування та переваги інверторних джерел живлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 5 Електромашинні джерела живлення | 25 | 1 |  |  | 0,5 | 24,5 |  |
| Тема 5.1 Колекторні зварювальнігенератори |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Тема 5.2 ##### Вентильні зварювальні генератори |  |  |  |  |  |  |  |
| Розділ 6 Багатопостові системи живлення | 26 | 1 |  |  | 0,5 | 24,5 |  |
| Розділ 7 Спеціалізовані джерела живлення | 27 | 2 |  | 2 | 1 | 22 |  |
| ###### Тема 7.1 Допоміжні пристрої джерел живлення |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Тема 7.2 Установки для зварювання неплавким електродом |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Тема 7.3 Джерела живлення для імпульсно-дугового зварювання |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Тема 7.4 Джерела живлення для плазмово-дугових процесів |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Тема 7.5 Джерела живлення для електрошлакового зварювання |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Лекції

Модуль 1

Розділ 1.

Лекція 1.

Призначення, основні технічні параметри і класифікація джерел живлення. Режими роботи: довготривалий, поперемінний і повторно-короткочасний.

Склад енергетичної системи для дугового зварювання Статичні вольт-амперні характеристики дуги і джерела живлення. Умова рівноваги системи. Умова статичної стійкості енергетичної системи.

Вимоги до джерел живлення для ручних способів зварювання

Умови стабільності параметрів процесу зварювання. Вплив технологічних забурень на відхилення параметрів процесу при різних зовнішних характеристиках джерел живлення. Порядок настроювання параметрів режиму зварювання.

Вимоги до джерел живлення для механізованих способів зварювання

Апарати з незалежною і залежною подачею плавкого електроду. Статичні характеристики систем АРДС і АРНД, вимоги до джерел живлення, порядок настроювання параметрів режиму зварювання.

Особливості дуги змінного струму і вимоги до джерел живлення

Дуга змінного струму в колі к активним опором. Особливості горіння дуги змінного струму. Умови  вгасання і повторного збудження дуги. Способи зменшення перерв в горінні дуги. Вентильний ефект дуги змінного струму.

Дуга змінного струму в колі з активним і індуктивним  опором. Умови безперервного горіння дуги. Умова динамічної рівноваги в енергетичній системи. Вимоги до джерел живлення дуги змінного струму.

Завдання на СРС: Стандартні умовні позначення джерел живлення. Характеристика зварювальної дуги, як споживача енергії. Порівняльний аналіз впливу динамічного опору джерела живлення на стабільність режиму зварювання. Розрахунок параметрів зварювального ланцюга, які забезпечують безперервність горіння дуги змінного струму та динамічну рівновагу системи.

Література 1,2,3,4,5,6,8.

Розділ 2.

Лекція 2.

Конструкції і основні співвідношення в трансформаторі. Загальна характеристика зварювальних трансформаторів. Призначення і основні функції  зварювального трансформатора. Конструкції магнітопроводів. Розміщення обмоток на магнітопроводах. Основні співвідношення в трансформаторі в режимі холостого ходу. Основний магнітний поток і поток розсіяння. Коефіцієнт магнітного зв’язку між обмотками. Коефіцієнт трансформації, напруга холостого ходу. Робота трансформатора в режимі навантаження і в режимі короткого замикання. Потоки розсіяння обмоток трансформатора і еквівалентні індуктивності розсіяння. Залежність форми завнішньої характеристики від взаємного розміщення обмоток і способи її регулювання.

Зварювальні трансформатори з механічним регулюванням. Трансформатори з рухомими обмотками і рухомими магнітними шунтами. Плавне і ступін-чате регулювання зовнішних характеристик. Переваги і недоліки даних моделей трансформаторів, області їх використання.

Зварювальні трансформатори з електричним регулюванням. Трансформатори з магнітокерованими шунтами. Конструкція трансформатора і магнітного шунта. Керування магнітними опорами шунта і потоками розсіяння. Плавне і ступінчате регулювання зовнішних характеристик. Серійні моделі трансформаторів і області їх використання.

Тиристорні зварювальні трансформатори. Фазове регулювання трансформаторів. Використання тиристорних трансформаторів для контактного і електрошлакового зварювання. Способи стабілізації горіння дуги в тиристорних трансформаторах. Серійні моделі трансформаторів і їх регулювальні характеристики.

Завдання на СРС: Конструкції трансформаторів. Розміщення обмоток на магнітопроводах.  Зварювальні трансформатори з ярмовим розсіянням. Розрахунок трансформатора з механічним регулюванням.

Література 1,3,4,6,8.

Розділ 3.

Лекція 3.

Зварювальні випрямлячі

Призначення і типи зварювальних випрямлячів. Структурна схема силового блоку випрямляча і призначення основних функціональних елементів. Способи формування і регулювання зовнішних характеристик віпрямляча і його динамічних властивостей.

Схеми випрямлення, що використовується в зварювальних випрямлячах.

Однофазні випрямлячі, їх параметри і недоліки, способи згладжування пульсацій. Трифазна мостова, подвійна трифазна з урівнюючим реактором і кільцева схеми віпрямлення, їх використання при побудові на керованих і некерованих вентилях.

Зварювальні випрямлячі з  механічним і електромеханічним регулюванням. Випрямлячі з регулюванням характеристик за допомогою трансформаторів з рухомими обмотками і рухомими шунтами та шляхом зміни кількості витків первинної чи вторинної обмотки

Зварювальні випрямлячі з електричним регулюванням.

Зварювальні випрямлячі з дроселями насичення. Дроселі насичення і їх характеристики, формування спадних, похилоспадних і комбінованих зовнішніх характеристик. Стабілізація параметрів режиму зварювання. Випрямлячі для РДЗ і механізованих способів зварювання.

Тиристорні зварювальні випрямлячі.

Структурна схема універсального тиристора випрямляча. Призначення основних функціональних блоків. Формування сигналів зворотнього зв’язку та імпульсів фазового керування тиристорами силового блоку. Робота випрямляча в режимах формування спадних, похилоспадних та комбинованих зовнішніх характеристик.

Завдання на СРС: Структура випрямляча, пуско-захисна апаратура випрямляча. Зварювальні випрямлячі з ступінчатим регулюванням робочої напруги. Розрахунок випрямлячів з трифазною мостовою, подвійною трифазною та кільцевою схемами випрямлення

Література 1,3,5,6,8.

Розділ 4.

Лекція 4.

Інверторні джерела живлення.

Структурна схема силового блоку. Вхідні і вихідні випрямлячі, згладжуючі фільтри. Однотактні і двотактні транзисторні і тиристорні інвертори. Здвоєні потужні інвертори. Джерела живлення на основі однотактних і двотактних транзисторних інверторів. Інвертори на двоопераційних тиристорах. Паралельні і послідовні інвертори на одноопераційних тиристрах.

Керування енергетичними параметрами процесу зварювання. Керування зварювальним струмом і напругою на дузі. Багатофункціональні системи керування інверторами. Додаткові пристрої інверторних джерел живлення.

Мікропроцесорне керування інверторними джерелами живлення. Програмне керування параметрами режиму зварювання. Управління процесом зварювання за математичними моделями. Адаптивні системи управління формуванням зварного шва.

Інверторні джерела живлення провідних українських та зарубіжних фірм. Принципи побудови та технічні характеристики. Переваги інверторних джерел живлення за массо-габаритними показниками та зварювально-технологічними характеристиками.

Завдання на СРС: Схеми і робота тиристорних інверторів з паралельним та послідовним включенням комутуючих конденсаторів. Резонансні тиристорні інвертори

Література 1, 4, 8.

Розділи 5,6.

Лекція 5.

Електромашинні джерела живлення.

###### Класифікація електромашинних джерел живлення. Колекторні генератори з незалежним збудженням. Формування спадних зовнішніх характеристик і їх регулювання.

Колекторні генератори з самозбудженням. Особливості конструкції генератора, головні і додаткові щітки, урахування магнітних потоків реакції якоря. Плавне і ступінчате регулювання параметрів режиму зварювання.

Вентильні зварювальні генератори. Конструкції та електричні схеми вентильних генераторів. Живлення обмотки збудження з використанням зворотних зв’язків за струмом та напругою. Регулювання параметрів режиму зварювання. Переваги вентильних генераторів.

Багатопостові системи живлення.

Класифікація багатопостових систем. Багатопостові системи для РДЗ.  Вимоги до джерел живлення. Баластові реостати. Регулювання режимів зварювання на зварювальних постах. Переваги і недоліки системи.

Багатопостові системи для механізованих способів зварювання при однакових і близьких значеннях параметрів режиму зварювання. Динамічне розділення зварювальних постів. БСЖ з індивідуальними тиристорними блоками на зварювальних постах. БСЖ з універсальними конверторами на зварювальних постах. Формування оптимальних зовнішніх характеристик та регулювання режимів зварювання.

Завдання на СРС: Конструкції колекторних зварювальних генераторів. Конструкції вентильних зварювальних генераторів. Розрахунок багатопостових систем живлення з реостатним розділенням зварювальних постів.

Література: 1,3,5,6,8.

Розділ 7.

Лекція 6.

Спеціалізовані джерела живлення.

Пристрої для збудження дуги. Осцилятори з іскровими розрядниками. Пристрої збудження дуги на основі тиристорних і транзисторних високочастотних генераторів.

Пристрої стабілізації дуги. Стабілізатори горіння дуги змінного струму. Пристрої зниження напруги холостого ходу зварювальних трансформаторів.

Установки для зварювання неплавким електродом  на постійному і змінному струмі. Усунення постійної складової в зварювальному струмі.

###### Джерела живлення для імпульсно-дугового зварювання. Призначення імпульсів при  ІДЗ. Вимоги до джерел живлення. Формування струму при ІДЗ з використанням генератора імпульсів і способом шунтування дроселя

Джерела живлення для плазмово-дугових процесів. Вимоги до статичних та динамічних характеристик джерел живлення. Джерела живлення для плазмово-дугового зварювання, наплавлення, напилення та різання.

Джерела живлення для електрошлакового зварювання. Вимоги до джерел живлення для ЕШЗ. Однофазні і трифазні трансформатори з ступінчатим регулюванням напруги. Джерела живлення з вольтодобавочним трансформатором. Трансформатори з магнітною комутацією. Тиристорні регулятори напруги.

Завдання на СРС: Збудники-стабілізатори дуги для установок аргоно-дугового зварювання. Установки для пазмово-дугового різання з індуктивно-ємнісними резонансними схемами. Трансформатори для ЕШЗ з ступінчатим регулюванням.

Література:  1,2, 3, 5, 6,7,8.

4.5. Лабораторні роботи

Мета лабораторного практикуму – закріпити та поглибити теоретичні знання студентів з принципів побудови зварювальних джерел живлення. Надати навички дослідження зварювально-технологічних характеристик джерел живлення та настроювання заданних параметрів режиму зварювання.

Розділ 2. Лабораторна робота 2. Вивчення і дослідження трансформаторів з під-

вищеним магнітним розсіянням

Розділ 3. Лабораторна робота 4. Вивчення і дослідження зварювальних випрям-

лячів з спадними зовнішніми характеристика-

ми.

Лабораторна робота 6. Дослідження універсальних зварювальних вип -

рямлячів

Розділ 4. Лабораторна робота 8. Дослідження універсального інверторного           джерела живлення

4.6. Індивідуальні завдання

Мета індивідуального завдання полягає в поглибленні, узагальненні та закріплені знань, які студенти одержали  в процесі навчання.  Теми індивідуальних завдань додаються.

Для самостійного вивчення пропонується:

По темі 1.1. Стандартні умовні позначення джерел живлення.

По темі 1.2. Характеристика зварювальної дуги, як споживача енергії.

По темі 2.3. Зварювальні тарнсформатори з ярмовим розсіянням.

По темі 3.2. Зварювальні випрямлячі з ступінчатим регулюванням.

По темі 5.1. Конструкції колекторних зварювальних генераторів.

По темі 7.5. Трансформатори для ЕШЗ з ступінчатим регулюванням.

4.7. Контрольні роботи

Мета контрольних робіт – перевірка підготовки студентів з певних розділів робочої навчальної програми.

Контрольна робота виконуються протягом навчального семестру після вивчення відповідного розділу програми.  Контрольні завдання видаються індивідуально кожному студенту. Варіанти контрольних завдань наведені в /9/. Номер варіанта контрольного завдання видає викладач у відповідності з порядковим номером студента в списку групи.

5. Методичні вказівки

При вивчені даної навчальної дисципліни необхідно звернути увагу на вимоги до статичних та динамічних характеристик джерел живлення для різних способів зварювання,  методи забезпечення необхідних характеристик в різних моделях джерел живлення та їх порівняльний  аналіз..

Наочність навчальних занять повинна забезпечуватись ілюстративним та  роздатковим матеріалами. Перспективне використання комп’ютерної техніки при викладанні окремих розділів програми.

Для контролю поточної успішності студентів та сприяння ритмічній роботі на протязі семестру пропонується дотримуватись  семестрового графіка вивчення і контролю знань з дисципліни.

6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

6.1 Основна література

1. Голошубов В.І. Зварювальні джерела живлення: Навчальний посібник.   К.: Арістей, 2005. – 448с.

2. Автоматичне керування електрозварювальними процесами і установками / За ред. В.К.Лебедєва і В.П.Черниша. – К.: Вища школа, 1994. – 391 с.

3. Браткова О.И. Источники питания сварочной дуги. – М.: Высш школа, 1982. – 182 с.

4. Оборудование для дуговой сварки. Справочное пособие / Под ред. В.В.Смирнова. – Л.: Энергоиздат, 1986. – 656 с.

6.2 Додаткова література

5. Верещаго Е.Н., Квасницкий В.Ф. и др. Схемотехника инверторных источников питания для дуговой сварки. – Николаев: УГМТУ, 2000. – 384 с.

6. Сварка в машиностроении. Справочник в 4-х Т. - М.: Машиностроение, 1979. – 4Т / Под ред. Ю.Н.Зорина. – 512 с.с.

7. Электрошлаковая сварка / Под ред. Б.Е.Патона. - М.: Машиностроение, 1980. -  235 с.

  - Методични вказівки

8. Джерела живлення зварювального устаткування: Навчальний посібник/

В.К. Лисак, В.Т. Катренко, О.А. Богуцький. – Краматорськ: ДДМА, 2007.- 176с.

9 Рабочая программа, контрольные задания по дисциплине

«Источники питания для сварки» и методические указания  к их выполнению для студентов заочной формы обучения  по  специальности  «Технология    и оборудование сварки» / Сост. Лысак В.К. – Краматорск. – ДГМА, 2006.-38 с.

10.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Зварювальні джерела живлення” / Укл. В.К.Лисак. – Краматорськ, ДДМА, 2003. – 92 с.

Робочу навчальну програму розробив ст. викладач кафедри зварювання  В.К.Лисак

Додаток А

Індивідуальні завдання.

Завдання 1

Виконати розрахунок трансформатора для ручного дугового зварювання. Параметри для розрахунку: номінальний зварювальний струм I2Н; тривалість навантаження ТН; первинна напруга U1. Напруга холостого ходу: в діапазоні великих струмів U20; в діапазоні малих струмів U20. Номінальна робоча напруга U2Н. Межі регулювання зварювального струму: в діапазоні великих струмів I2max,I2min;  в діапазоні малих струмів I2max,I2min. Конструкція трансформатора приведена на рис. 1.

Плавне регулювання зовнішніх характеристик здійснюється шляхом зміни відстані  між обмотками. Ступінчасте регулювання здійснюється переключенням секцій як первинної, так и вторинної обмоток с паралельного з’єднання  на послідовне. Схема трансформатора приведена на рис.2. Положенню 1 перемикача S відповідає паралельне з’єднання секцій обмоток. При цьому в кожній паралельній гільці первинного кола послідовно з’єднані  основна W и додаткова W1 частини секцій первинної обмотки. Положенню 2 перемикача S відповідає паралельне з’єднання секцій обмоток. При цьому в первинному колі послідовно з’єднані лише основні частини секцій W1, а додаткові частини секцій первинних обмоток W1 не використовуються.

Рисунок Д1 – Конструкція трансформатора

###### Рисунок Д2 – Схема трансформатора

Розміри  ізоляційних   деталей  кріплення первинної обмотки 1= 5–8 мм, теж для вторинної обмотки 2 = 10-13мм. Відстань між котушками обмоток 3 = 5 – 10мм.

Таблиця Д1 – Дані для завдання 1

| Варі-ант | U1, B | U20, B | U20, B | U2H, B | I2H, A | # ТН,% | I2max, A | I2min, A | I2max, A | I2min, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380 | 62 | 78 | 33 | 300 | 60 | 330 | 140 | 130 | 60 |
| 2 | 220 | 60 | 76 | 29 | 200 | 40 | 220 | 90 | 85 | 40 |
| 3 | 380 | 63 | 79 | 38 | 400 | 60 | 450 | 180 | 170 | 80 |
| 4 | 220 | 60 | 76 | 28 | 180 | 40 | 200 | 80 | 75 | 35 |
| 5 | 380 | 64 | 80 | 40 | 450 | 60 | 500 | 200 | 190 | 85 |
| 6 | 220 | 61 | 77 | 31 | 240 | 50 | 270 | 110 | 105 | 45 |
| 7 | 380 | 63 | 79 | 35 | 350 | 60 | 380 | 160 | 150 | 70 |
| 8 | 380 | 64 | 80 | 42 | 500 | 60 | 540 | 230 | 220 | 90 |
| 9 | 220 | 61 | 77 | 32 | 260 | 50 | 280 | 120 | 110 | 50 |
| 10 | 380 | 62 | 78 | 35 | 340 | 60 | 370 | 155 | 145 | 65 |
| 11 | 380 | 59 | 75 | 31 | 270 | 50 | 290 | 125 | 120 | 55 |
| 12 | 220 | 55 | 70 | 27 | 160 | 30 | 170 | 80 | 75 | 35 |
| 13 | 380 | 60 | 76 | 34 | 370 | 60 | 390 | 170 | 160 | 70 |
| 14 | 220 | 56 | 71 | 28 | 170 | 35 | 180 | 75 | 70 | 30 |
| 15 | 380 | 62 | 72 | 36 | 420 | 60 | 440 | 180 | 170 | 75 |
| 16 | 220 | 57 | 72 | 30 | 220 | 50 | 240 | 100 | 95 | 40 |
| 17 | 380 | 60 | 73 | 34 | 330 | 50 | 350 | 140 | 135 | 65 |
| 18 | 380 | 61 | 74 | 38 | 460 | 60 | 490 | 220 | 210 | 85 |
| 19 | 220 | 54 | 68 | 30 | 240 | 50 | 260 | 110 | 100 | 40 |
| 20 | 380 | 58 | 72 | 34 | 320 | 60 | 340 | 140 | 130 | 55 |
| 21 | 380 | 57 | 70 | 32 | 340 | 70 | 360 | 150 | 120 | 50 |
| 22 | 220 | 58 | 73 | 27 | 180 | 40 | 190 | 70 | 80 | 35 |
| 23 | 380 | 63 | 74 | 33 | 480 | 60 | 500 | 230 | 220 | 90 |
| 24 | 220 | 57 | 69 | 28 | 160 | 45 | 170 | 80 | 75 | 35 |
| 25 | 380 | 61 | 73 | 35 | 410 | 65 | 430 | 190 | 180 | 85 |

Додаток В

ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

Номер варіанту контрольного завдання видає викладач відповідно до порядкового номера студента в списку групи. Необхідно письмово відповісти на два питання і вирішити 6 задач.

# Варіант 1

1 Стійкість енергетичної системи джерело живлення – дуга  - ванна.

2 Як зміниться напруга холостого ходу U20 і струм навантаження I2 при даній напрузі на навантаженні U2Н для трансформатора з окремо включеною реактивною котушкою дроселя, якщо зменшити зазор в сердечнику дроселя? Відповідь обгрунтувати.

3 Вирішити задачі 1-6 (варіант 1).

#### Варіант 2

1 Особливості горіння дуги змінного струму.

2 Як буде зміняться магнітний потік, що пронизує витки первинної обмотки, при збільшенні струму у вторинному ланцюзі трансформатора? Відповідь обгрунтувати.

3 Вирішити задачі 1-6 (варіант 2).

#### Варіант 3

1 Стійкість горіння зварювальної дуги змінного струму при включенні в зва        рювальний контур лінійної індуктивності.

2 Як зміниться напруга холостого ходу U20 і струм навантаження I2 при даній напрузі на навантаженні U2Н для трансформатора з нормальним магнітним розсіянням в комбінації з реактивною котушкою дроселя, включеною згідно з вторинною обмоткою, якщо збільшити зазор в сердечнику дроселя? Відповідь обгрунтувати.

3 Вирішити задачі 1-6 (варіант 3).

#### Варіант 4

1 Режими роботи джерел живлення.

2 Як зміниться струм навантаження при даній напрузі на навантаженні при перемиканні симетрично розташованих на різних стрижнях трансформатора однакових секцій як первинної, так і вторинної обмоток з послідовного з'єднання на паралельне? Відповідь обгрунтувати.

3 Вирішити задачі 1-6 (варіант 4).

#### Варіант 5

1 Випрямлячі типу ВД з падаючими зовнішніми характеристиками.

2 Як зміниться напруга холостого ходу U20 і струм навантаження I2 при даній напрузі на навантаженні U2Н для трансформатора з рухомим магнітним шунтом при введенні шунта в осердя магнітопровода? Відповідь обгрунтувати.

3 Вирішити задачі 1-6 (варіант 5).

#### Варіант 6

1 Зварювальні випрямлячі типу ВС.

2 Як зміниться напруга холостого ходу U20 і струм навантаження I2 при даній напрузі на навантаженні U2Н для трансформатора з підмагнічуваним шунтом при збільшенні струму  підмагнічування шунта? Відповідь обгрунтувати.

3 Вирішити задачі 1-6 (варіант 6).

#### Варіант 7

1 Випрямлячі типу ВДГ керовані дроселем з самопідмагнічуванням.

2 Як зміниться напруга холостого ходу U20 і струм навантаження I2 при даній напрузі на навантаженні U2Н для трансформатора з розсувними обмотками при збільшенні відстані між обмотками? Відповідь обгрунтувати.

3 Вирішити задачі 1-6 (варіант 7).

#### Варіант 8

1 Універсальні зварювальні випрямлячі (випрямлячі ВДУ-305, ВДУ-306, ВДУ-504, ВДУ-506).

2 Охарактеризувати роботу тиристорного зварювального трансформатора  з імпульсною стабілізацією.

3 Вирішити задачі 1-6 (варіант 8).

#### Варіант 9

1 Вентильні зварювальні генератори з самозбудженням.

2 На трансформаторі з магнітним шунтом є основна секція вторинної обмотки W20, віддалена від первинної, і дві однакові додаткові секції, одна з яких W21 суміщена з первинною обмоткою, а інша W22 розташована по іншу сторону магнітного шунта. Як зміниться напруга холостого ходу U20 і струм навантаження I2 при даній напрузі на навантаженні U2Н, якщо послідовно з основною вторинною обмоткою замість W22 підключити W21? Відповідь обгрунтувати.

3 Вирішити задачі 1-6 (варіант 9).

#### Варіант 10

1 Зварювальні випрямлячі для імпульсно-дугового зварювання типу ВДГІ.

2 Як зміниться напруга холостого ходу U20 і струм навантаження I2 при даній напрузі на навантаженні U2Н  для трансформатора з ярмовим розсіянням, якщо послідовно з вторинною обмоткою включити додаткову обмотку так, щоб створюваний нею магнітний потік був направлений згідно з основним потоком в стрижні, на якому розміщена вторинна обмотка і зустрічно з основним потоком в стрижні, на якому розміщена первинна обмотка.

3 Вирішити задачі 1-6 (варіант 10).

## Варіант 11

1.Зварювальні трансформатори з рухомими обмотками.
2. Переваги інверторних джерел живлення

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 11 )

## Варіант 12

1. Зварювальні трансформатори з рухомими магнітними шунтами.
2. Інверторні джерела живлення з однотактним транзисторним інвертором

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 12 )

## Варіант 13

1. Зварювальні трансформатори, регульовані підмагнічуванням шунта.
2. Інверторні джерела живлення з двотактним транзисторним інвертором.

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 13 )

## Варіант 14

1. Зварювальні тиристорні трансформатори   з переривчастим протіканням струму і імпульсною стабілізацією.
2. Колекторні зварювальні генератори з падаючими зовнішніми характеристиками і незалежним збудженням.

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 14 )

## Варіант 15

1. Зварювальні тиристорні трансформатори   з ланцюгом підживлення.
2. Колекторні зварювальні генератори з падаючими зовнішніми характеристиками і самозбудженням.

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 15 )

## Варіант 16

1. Зварювальні трансформатори з ярмовим розсіянням.
2. Пристрої збудження дуги з іскровим розрядником (осцилятори).

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 16 )

## Варіант 17

1. Джерела живлення для електрошлакового зварювання.
2. Зварювальні установки серії УДГ для зварювання неплавким електродом.

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 17 )

## Варіант 18

1. Дроселі в ланцюзі випрямленого струму з автоматично змінною індуктивністю.

2. Джерела живлення для установок плазмового різання.

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 18 )

## Варіант 19

- Особливості горіння дуги змінного струму.

- Випрямлячі типу ВДГ керовані дроселем з самопідмагнічуванням.

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 19 )

## Варіант 20

1. Режими роботи джерел живлення.

2. Випрямлячі типу ВД з падаючими зовнішніми характеристиками.

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 20 )

## Варіант 21

1. Зварювальні випрямлячі типу ВС із ступінчастим регулюванням робочої напруги.

2. Вентильні зварювальні генератори з самозбудженням.

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 21 )

## Варіант 22

1. Універсальні зварювальні тиристорні випрямлячі .

2. Колекторні зварювальні генератори з падаючими зовнішніми характеристиками і незалежним збудженням.

3. Вирішити задачі 1-6  ( варіант 22 )

## Варіант 23

1. Стійкість енергетичної системи джерело живлення – дуга  - ванна.

2. Зварювальні тиристорні трансформатори   з ланцюгом підживлення.

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 23 )

## Варіант 24

1. Зварювальні трансформатори, регульовані підмагнічуванням шунта.

2. Зварювальні випрямлячі для імпульсно-дугового зварювання типу ВДГІ.

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 24 )

## Варіант 25

1. Зварювальні трансформатори з рухомими магнітними шунтами.

2. Колекторні зварювальні генератори з падаючими зовнішніми характеристиками і самозбудженням.

3. Вирішити задачі 1-6 ( варіант 25 )

#### Задача 1

Визначити коефіцієнт нахилу зовнішньої характеристики джерела живлення для ручного дугового зварювання КИ=∂IИП∂UИП=1RДИФ.ИП в робочій точці, при якому заданому збуренню по довжині дуги LД відповідатиме задана зміна зварювального струму IЗВ, або визначити зміну зварювального струму, яка  відповідатиме заданому збуренню по довжині дуги LД при заданому коефіцієнті нахилу зовнішньої характеристики джерела живлення КИ.

## Таблиця 1 – Дані для задачі 1

| Варі-ант | # Режим зварювання |  |  | КИ, А/В | LД, мм | КД, В/мм | RДИФ.Д, В/А | IЗВ, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dЕ, мм | IЗВ, А | UД, В |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 90 | 21 | ? | 1 | 1,2 | -0,2 | -5 |
| 2 | 3 | 120 | 23 | ? | 2 | 1,4 | -0,15 | -12 |
| 3 | 4 | 150 | 23 | -4 | 1 | 1,2 | -0,16 | ? |
| 4 | 4 | 190 | 26 | ? | 2 | 1,5 | -0,10 | -18 |
| 5 | 5 | 200 | 25 | ? | 2 | 1,3 | -0,12 | -20 |
| 6 | 5 | 260 | 28 | -6 | 2 | 1,5 | -0,08 | ? |
| 7 | 2 | 60 | 20 | ? | 1 | 1,6 | -0,21 | -4 |
| 8 | 3 | 110 | 22 | -3 | 1 | 1.3 | -0,16 | ? |
| 9 | 4 | 180 | 26 | ? | 2 | 1,4 | -0,13 | -16 |
| 10 | 2 | 55 | 20 | -1,6 | 1 | 1,4 | -0,32 | ? |
| 11 | 3 | 100 | 22 | ? | 2 | 1,3 | -0,18 | -6 |
| 12 | 3 | 110 | 23 | ? | 1 | 1,35 | -0,16 | -10 |
| 13 | 4 | 160 | 24 | -3.5 | 2 | 1,3 | -0,15 | ? |
| 14 | 4 | 180 | 25 | ? | 1 | 1,45 | -0,11 | -16 |
| 15 | 5 | 210 | 26 | ? | 2 | 1,35 | -0,13 | -18 |
| 16 | 5 | 250 | 28 | -5.5 | 1 | 1,45 | -0,07 | ? |
| 17 | 2 | 65 | 21 | ? | 1 | 1,65 | -0,2 | -5 |
| 18 | 3 | 95 | 21 | -4 | 2 | 1.25 | -0,19 | ? |
| 19 | 4 | 185 | 26 | ? | 1 | 1,45 | -0,12 | -15 |
| 20 | 2 | 50 | 20 | -1,5 | 2 | 1,35 | -0,33 | ? |
| 21 | 3 | 105 | 23 | ? | 1 | 1.4 | -0.1 | -12 |
| 22 | 3 | 115 | 24 | -4.5 | 2 | 1.5 | -0.08 | ? |
| 23 | 4 | 170 | 25 | ? | 1 | 1.55 | -0.06 | -11 |
| 24 | 5 | 230 | 29 | -5 | 2 | 1.6 | -0.05 | ? |
| 25 | 4 | 150 | 26 | ? | 1 | 1.3 | -0.09 | -13 |

#### Задача 2

Визначити кут зрушення фаз  між струмом і напругою в зварювальному ланцюзі і індуктивність зварювального ланцюга L або необхідну напругу холостого ходу зварювального трансформатора U20, що забезпечують безперервне горіння дуги змінного струму.

### Задача 3

Визначити мінімальну напругу холостого ходу зварювального трансформатора, що забезпечує стійке протікання процесу зварювання на змінному струмі при заданих параметрах режиму зварювання.

Таблиця 2 – Дані для задачі 2

| Варіант | U3, B | U20, B | ,град | L, Гн | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 75 | ? | ? | 0,13 |
| 2 | 38 | ? | ? | 0,0008 | 0,11 |
| 3 | 39 | 72 | ? | ? | 0,12 |
| 4 | 41 | ? | ? | 0,0012 | 0,14 |
| 5 | 36 | 70 | ? | ? | 0,09 |
| 6 | 42 | ? | ? | 0,0015 | 0.15 |
| 7 | 37 | 70 | ? | ? | 0,1 |
| 8 | 35 | ? | ? | 0,0007 | 0,08 |
| 9 | 43 | 80 | ? | ? | 0,16 |
| 10 | 44 | 82 | ? | ? | 0,17 |
| 11 | 38.5 | 74 | ? | ? | 0,12 |
| 12 | 40.5 | ? | ? | 0,0009 | 0,13 |
| 13 | 41.5 | 76 | ? | ? | 0,11 |
| 14 | 36.5 | ? | ? | 0,0008 | 0,12 |
| 15 | 42.5 | 78 | ? | ? | 0,16 |
| 16 | 37.5 | ? | ? | 0,0009 | 0.1 |
| 17 | 35.5 | 68 | ? | ? | 0,09 |
| 18 | 39.5 | ? | ? | 0,0011 | 0,13 |
| 19 | 43.5 | 81 | ? | ? | 0,17 |
| 20 | 35.5 | 66 | ? | ? | 0,09 |
| 21 | 45 | 75 | ? | ? | 0,08 |
| 22 | 42.5 | ? | ? | 0,0012 | 0.11 |
| 23 | 43 | ? | ? | 0,0009 | 0,09 |
| 24 | 44 | 77 | ? | ? | 0.12 |
| 25 | 39 | ? | ? | 0,001 | 0.13 |

Таблиця 3 – Дані для задачі 3

| Варіант | # Режим зварювання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dЕ, мм | IЗВ, А | UД, В | U3, B |
| 1 | 3 | 90 | 22 | 46 |
| 2 | 3 | 110 | 23 | 44 |
| 3 | 4 | 160 | 24 | 42 |
| 4 | 4 | 180 | 26 | 40 |
| 5 | 5 | 220 | 25 | 39 |
| 6 | 5 | 240 | 27 | 38 |
| 7 | 2 | 60 | 21 | 48 |
| 8 | 3 | 120 | 24 | 42 |
| 9 | 4 | 200 | 28 | 38 |
| 10 | 5 | 260 | 28 | 38 |
| 11 | 3 | 105 | 23 | 44 |
| 12 | 3 | 95 | 22 | 45 |
| 13 | 4 | 190 | 27 | 41 |
| 14 | 4 | 170 | 25 | 42 |
| 15 | 5 | 230 | 26 | 38 |
| 16 | 5 | 250 | 28 | 37 |
| 17 | 2 | 55 | 21 | 49 |
| 18 | 3 | 100 | 23 | 43 |
| 19 | 4 | 175 | 27 | 39 |
| 20 | 5 | 235 | 27 | 40 |
| 21 | 3 | 100 | 26 | 46 |
| 22 | 4 | 165 | 27 | 45 |
| 23 | 5 | 245 | 29 | 44 |
| 24 | 2 | 65 | 22 | 48 |
| 25 | 3 | 115 | 25 | 47 |

## Задача 4

Визначити максимально допустиму тривалість включення джерела живлення ПВР при заданій величині робочого струму або максимально допустимий робочий струм при заданому режимі повторно-короткочасної роботи (заданому ПВ), а також максимально допустимий тривалий струм, якщо відомі номінальні параметри режиму роботи джерела живлення.

# Задача 5

Для заданої схеми випрямляння вказати, які обмотки трансформатора і які вентилі працюють на вказаних ділянках часової діаграми зміни напруг на обмотках трансформатора. Вказати також в яких випрямлячах найширше застосовується дана схема випрямляння. Відповіді обгрунтувати.

При заданих значеннях номінального випрямленого струму Id, напрузі холостого ходу випрямляча UХХ розрахувати для вказаного типу випрямляча (ПХ – випрямляч з падаючою зовнішньою характеристикою, ЖХ – випрямляч з жорсткою характеристикою) параметри, необхідні  для вибору силових вентилів:

IВ.СР – середнє значення струму, що проходить через вентиль;

UЗВОР.MAX. – амплітудне значення зворотної напруги на вентилі.

А також параметри, що визначають вибір або розрахунок трансформатора:

I1       – діюче значення струму первинної обмотки;

I2       –діюче значення струму вторинної обмотки;

Р1 і Р2 – розрахункові потужності первинної і вторинної обмоток трансформатора;

РТ  – розрахункова потужність трансформатора.

## Таблиця 4 – Дані для задачі 4

| Варіант | IНОМ, А | ПВНОМ % | IР, А | ПВР % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 60 | 400 | ? |
| 2 | 300 | 40 | ? | 60 |
| 3 | 600 | 60 | 500 | ? |
| 4 | 400 | 50 | ? | 80 |
| 5 | 250 | 40 | 200 | ? |
| 6 | 300 | 50 | ? | 70 |
| 7 | 600 | 60 | 400 | ? |
| 8 | 200 | 40 | ? | 60 |
| 9 | 400 | 60 | 300 | ? |
| 10 | 500 | 60 | ? | 80 |
| 11 | 550 | 50 | 450 | ? |
| 12 | 350 | 50 | ? | 70 |
| 13 | 650 | 40 | 470 | ? |
| 14 | 450 | 40 | ? | 75 |
| 15 | 230 | 30 | 140 | ? |
| 16 | 320 | 40 | ? | 85 |
| 17 | 700 | 70 | 440 | ? |
| 18 | 220 | 30 | ? | 55 |
| 19 | 420 | 50 | 280 | ? |
| 20 | 550 | 40 | ? | 65 |
| 21 | 380 | 45 | 310 | ? |
| 22 | 430 | 55 | ? | 80 |
| 23 | 260 | 40 | 200 | ? |
| 24 | 220 | 30 | ? | 50 |
| 25 | 500 | 70 | 400 | ? |

## Таблиця 5 – Дані для задачі 5

| Варіант | Схема випрямляння | Ділянки на часовій діаграмі |  | Тип випря-мляча | Id, А | UХХ, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Подвійна трифазна із зрівняльним реактором | 2 і 5 |  | # ПХ | 300 | 70 |  |
| 2 |  | 1 і 4 |  | ЖХ | 300 | 40 |  |
| 3 |  | 3 і 5 |  | ПХ | 50 | 80 |  |
| 4 |  | 2 і 4 |  | ЖХ | 500 | 50 |  |
| Продовження таблиці 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Варіант | Схема випрямляння | Ділянки на часовій діаграмі | Тип випря-мляча |  | Id, А |  | UХХ, В |
| 5 | Кільцева | 2 і 6 |  | ЖХ | 1000 | 60 |  |
| 6 |  | 2 і 7 |  | ПХ | 1000 | 80 |  |
| 7 |  | 1 і 4 | ЖХ |  | 1200 |  | 70 |
| 8 | # Трифазна мостова | 1 і 5 | ПХ |  | 300 |  | 70 |
| 9 |  | 2 і 6 | ЖХ |  | 1000 |  | 60 |
| 10 |  | 3 і 4 | ПХ |  | 500 |  | 80 |
| 11 | # Подвійна трифазна із зрівняльним реактором | 1 і 4 |  | ПХ | 350 | 75 |  |
| 12 |  | 2 і 5 |  | ЖХ | 320 | 41 |  |
| 13 |  | 1 і 3 |  | ПХ | 520 | 81 |  |
| 14 |  | 2 і 4 |  | ЖХ | 480 | 48 |  |
| 15 |  | 3 і 5 |  | ПХ | 360 | 78 |  |
| 16 | Кільцева | 1 і 5 |  | ЖХ | 900 | 56 |  |
| 17 |  | 3 і 6 |  | ПХ | 800 | 78 |  |
| 18 |  | 4 і 8 | ЖХ |  | 1100 |  | 75 |
| 19 |  | 2 і 7 | ПХ |  | 700 |  | 72 |
| 20 |  | 3 і 5 | ЖХ |  | 1600 |  | 82 |
| 21 | # Трифазна мостова | 2 і 7 | ПХ |  | 350 |  | 74 |
| 22 |  | 3 і 8 | ЖХ |  | 700 |  | 52 |
| 23 |  | 4 і 6 | ПХ |  | 550 |  | 76 |
| 24 |  | 2 і 5 | ЖХ |  | 450 |  | 73 |
| 25 |  | 3 і 6 | # ПХ |  | 650 |  | 78 |

## Рисунок Д3 -  Трифазна мостова схема випрямляння

Рисунок Д4 – Кільцева схема випрямляння

# Рисунок Д5 – Подвійна трифазна схема із зрівняльним реактором

# Задача 6

Для багатопостової системи живлення з реостатним розділенням постів і заданими параметрами багатопостового джерела живлення визначити опір баластного  реостата, що забезпечує отримання заданого режиму зварювання, і ККД зварювального поста. Визначити також наскільки зміниться зварювальний струм на даному посту, якщо загальне навантаження на багатопостове джерело живлення зросте на величину IH. При цьому вважати, що напругу на дузі зварник підтримує постійною.

Побудувати вольт-амперні характеристики зварювального поста до і після збільшення загального навантаження на величину IН.

Таблиця 6 – Дані для завдачі 6

| Варіант | Параметри багатопостового джерела живлення |  |  | # Режим зварювання |  | ## IН, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U20, В | ## ККД % | KИ=IИ/UИ | UД, В | IЗВ, А |  |
| 1 | 80 | 94 | -200 | 29 | 240 | 400 |
| 2 | 75 | 92 | -220 | 28 | 200 | 600 |
| 3 | 70 | 91 | -210 | 25 | 120 | 500 |
| 4 | 78 | 95 | -190 | 27 | 180 | 300 |
| 5 | 72 | 93 | -195 | 26 | 160 | 400 |
| 6 | 76 | 94 | -205 | 29 | 220 | 500 |
| 7 | 82 | 92 | -215 | 24 | 100 | 600 |
| 8 | 74 | 95 | -225 | 26 | 140 | 700 |
| 9 | 79 | 91 | -188 | 30 | 260 | 300 |
| 10 | 81 | 90 | -192 | 22 | 90 | 200 |
| 11 | 73 | 91 | -230 | 24 | 110 | 500 |
| 12 | 84 | 93 | -225 | 26 | 150 | 400 |
| 13 | 77 | 94 | -235 | 30 | 270 | 600 |
| 14 | 83 | 93 | -240 | 22 | 95 | 400 |
| 15 | 71 | 92 | -198 | 28 | 210 | 500 |
| 16 | 81 | 91 | -245 | 30 | 250 | 600 |
| 17 | 85 | 89 | -250 | 28 | 210 | 700 |
| 18 | 86 | 93 | -255 | 25 | 130 | 500 |
| 19 | 78 | 90 | -194 | 27 | 190 | 400 |
| 20 | 85 | 94 | -196 | 23 | 95 | 300 |
| 21 | 76 | 92 | -245 | 28 | 220 | 800 |
| 22 | 70 | 93 | -260 | 31 | 280 | 900 |
| 23 | 68 | 92 | -185 | 26 | 160 | 450 |
| 24 | 72 | 94 | -175 | 29 | 230 | 650 |
| 25 | 75 | 93 | -215 | 23 | 90 | 300 |

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

При виконанні контрольних робіт оцінюються повнота і правильність виконання завдання. При цьому враховується здатність студента: диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; інтегрувати схеми, графіки, діаграми; аналізувати і  оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень; викладати матеріал на папері логічно, послідовно з дотриманням вимог ЄСТД.

Оцінки за виконане завдання виставляються за чотирьохбальною системою („відмінно”, „добре”,  „задовільно”, „незадовільно”) в залежності від повноти та глибини розкриття питання чи проблем, правильності відповіді на поставлені запитання, самостійності та творчості виконання завдань, вміння технічно грамотно обґрунтувати прийняті рішення, вміння логічно і послідовно викладати матеріал та оформляти письмові відповіді з дотримання вимог  державних стандартів, ЄСКД, ЄСТД та інших нормативних документів.

Оцінка „відмінно” виставляється студенту, який глибоко і надійно засвоїв програмний матеріал дисципліни, закономірності технологічних процесів, вільно володіє науковою технологією, впевнено використовує одержані знання для вирішення практичних задач. При виконанні завдання можливі 1-2 неточності з другорядних питань, які не притягують за собою помилкових рішень.

Оцінка „добре” виставляється студенту, який твердо засвоїв програмний матеріал дисципліни, закономірності технологічних процесів, без особливих труднощів володіє науковою термінологією, вміє використовувати одержані знання для вирішення практичних задач, але у відповідях допустив не більше 3-х неточностей в неістотних рішеннях помилки в арифметичних підрахунках.

Оцінка „задовільно” виставляється студенту, який в цілому засвоїв програмний матеріал, але виявляє не системне и не глибоке знання матеріалу, у відповідях допускає окремі неточності та помилки, зазначає труднощі у використанні  наукової термінології, при використанні одержаних знань для вирішення конкретних практичних питань, при викладенні змісту і завжди дотримується послідовності, допускає окремі помилки та окреме відхилення від вимог стандартів при оформленні відповідей на питання.

Оцінка „незадовільно” виставляється студенту, який в  більшій частині не засвоїв програмного теоретичного матеріалу, з великими труднощами використовує не міцні знання для вирішення практичних завдань практично не розкрив питання, зробив грубі помилки в обчислюванні.

ДОДАТОК В

Склад модулів дисципліни « Джерела живлення для зварювання», розподіл часу на їх засвоєння, терміни контролю

| № п/п | Стислий зміст модуля | Триместр | Загальна кількість годин | Кредити ECTS | Кількість ауд. годин | Форми та методи контролю | Тиждень проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### Вимоги до джерел живлення для різних способів зварювання. Зварювальні трансформатори. Зварювальні випрямлячі Зварювальні генератори. Інверторні та спеціальні джерела живлення | 15 | 144 | 4 | 16 | Перевірка звітів лабораторних робіт | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Перевірка контрольної роботи | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Захист контрольної роботи | 9 |
|  | Всього за модуль |  | 126 |  | 16 |  |  |